广东茂名健康职业学院二期建设（先建部分）配套工程-市政工程的特色景墙、园艺疗法艺术品询价公告

广东茂名健康职业学院二期建设（先建部分）配套工程-市政工程项目，需要建设特色景墙、园艺疗法艺术品，现向社会公开询价上述雕像，有关事项公告如下：

- 公告声明

- 询价是方便学院确定特色景墙、园艺疗法艺术品建设方案提供

- 参考依据，是无偿征集，提供方案报价的供货商，将被推荐给项目总包单位进一步洽谈。

- 2.报价方案提交方式，请将方案打印盖章扫描，扫描件于2024

- 年8月15日前发到jkxyxmb@163.com。

- 3.如有疑问需要咨询，请联系陈老师14718153335。需现场踏勘

- 的请联系前往。

- 询价内容及要求

| 序号 | 询价内容 | 数量 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 屏风 | 2 | 1.规格:6000*3500mm 2.镌字材料品种、颜色:（5 mm镀锌钢板面喷白色氟碳漆 、250*200*20厚，R=125镀 锌钢板面喷灰色氟碳漆） 3.固定方式:详见图纸YS-3. 02 4.其他:完成本清单项目所 需的一切相关工作 |  |
| 2 | 园艺疗法艺术品一 | 1 | - 规格:6720*2700*890mm 2.基层材料种类:5mm厚镀锌钢板（详见设计图纸YS-3.04 3.其他:完成本清单项目所需的一切相关工作 |  |
| 3 | 园艺疗法艺术品二 | 1 | 1.规格:9580*2700*890mm 2.基层材料种类:5mm厚镀锌钢板（详见设计图纸YS-3.04） 3.其他:完成本清单项目所需的一切相关工作 |  |
| 4 | 园艺疗法艺术品三 | 2 | - 规格:5340*2140*740mm - 2.基层材料种类:5mm厚镀锌钢板（详见设计图纸YS-3.04） 3.其他:完成本清单项目所需的一切相关工作 |  |
| 5 | 园艺疗法艺术品四 | 6 | 1.规格:1050*890*600mm 2.基层材料种类:5mm厚镀锌钢板（详见设计图纸YS-3.04） 3.其他:完成本清单项目所需的一切相关工作 |  |
| 6 | 特色景墙一 | 1 | 1.规格、尺寸:8570*2200*400mm 2.面层材料种类:镀锌钢板 ，详见设计图纸（图号：YS -3.05） 3.其他:完成本清单项目所需的一切相关工作 |  |
| 7 | 特色景墙三 | 1 | - 规格、尺寸:7900*2200*400mm - 2.面层材料种类:镀锌钢板 ，详见设计图纸（图号：YS -3.05） 3.其他:完成本清单项目所需的一切相关工作 |  |
| 8 | 特色景墙四 | 1 | - 规格、尺寸:7500*2200*400mm - 2.面层材料种类:镀锌钢板 ，详见设计图纸（图号：YS -3.06） 3.其他:完成本清单项目所需的一切相关工作 |  |
| 9 | 特色景墙五 | 1 | - 规格、尺寸:8420*2200*400mm - 2.面层材料种类:镀锌钢板 ，详见设计图纸（图号：YS -3.06） 3.其他:完成本清单项目所需的一切相关工作 |  |
| 10 | 梅花墙 | 1 | 1.规格:7300*2040mm 2.镌字材料品种、颜色:（5 mm镀锌钢板面喷棕色氟碳漆 、雕花面喷白色氟碳漆） 3.固定方式:详见图纸YS-3. 02 4.其他:完成本清单项目所需的一切相关工作 |  |
| 11 | 竹墙 | 1 | 1.规格:6400*2040mm 2.镌字材料品种、颜色:（5 mm镀锌钢板面喷棕色氟碳漆 、雕花面喷白色氟碳漆） 3.固定方式:详见图纸YS-3.02 4.其他:完成本清单项目所 需的一切相关工作 |  |

三、报价方案要求

（一）报价格式

| 序号 | 报价内容 | 规格参数 （尽可能详细，必须注明规格、材质、材质厚度） | 单价报价（含税、运输安装等综合单价） | 数量 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 报价联系人： 联系电话： 报价单位：（盖章） 日期： |  |  |  |  |  |

提供的方案格式不限，方案内容至少包含上述报价格式，尽可能提供参考效果图、雕像图纸尺寸等资料。

- 广东茂名健康职业学院二期建设项目部

- 2024年8月6日