附件： 

空调维保服务采购零件（或服务）报价表
	序号
	名称
	参数
	单位
	控制单价（元）
	备注

	1
	制冷保养-加氟
	1P定频-加满
	台
	
	

	
	
	1P变频-加满
	台
	
	

	
	
	1.5P、2P定频-加满
	台
	
	

	
	
	1.5P、2P变频-加满
	台
	
	

	
	
	3P定频-加满
	台
	
	

	
	
	3P变频-加满
	台
	
	

	
	
	5P定频-加满
	台
	
	

	2
	硬件-检修
	调试解决，未更换配件
	次
	
	未解决问题，不支付费用

	3
	维修-小修
	传感器、变压器、压缩机电容、风机电容、室外机风叶、空调纳子、压机缩线、导风板、遥控器、四通阀线圈、同步电机
	次
	
	含配件费用、维修服务费用

	4
	维修-中修
	挂机通用电脑版、空调内机接水槽、灌流枫叶、外机接水盘、室外电机、吸顶机排水泵、交流接触器、补焊、找漏、挂机空调毛细管、柜机导风叶片组件
	次
	
	

	5
	维修-大修
	柜机电加热丝、三通阀（含制冷剂）、柜机空调毛细管、柜式空调通用电脑版、压力开关、过滤器
	次
	
	

	6
	更换压缩机
	1.5P以下
	台
	
	

	
	
	2P
	台
	
	

	
	
	3P
	台
	
	

	
	
	5P
	台
	
	

	7
	安装辅材-连接管
	1.5P以下
	米
	
	1.加长管材料包含高低压管路、保温套管、连接线、焊接、包扎带，加长管补加氟等.
2.加长管不足一米按1米标准结算。

	
	
	2P
	米
	
	

	
	
	3P
	米
	
	

	
	
	5P
	米
	
	

	8
	安装辅材-电源线
	1.5P以下
	米
	
	

	
	
	2P
	米
	
	

	
	
	3P
	米
	
	

	
	
	5P
	米
	
	

	9
	安装辅材-水管
	软管
	米
	
	

	
	
	PVC硬管
	米
	
	

	10
	安装辅材支架
	1.5P以下
	副
	
	不锈钢材质

	
	
	2P
	副
	
	不锈钢材质

	
	
	3P
	副
	
	不锈钢材质

	
	
	5P
	副
	
	不锈钢材质

	11
	安装辅材空气开关
	
	个
	
	

	12
	空调移机整机移机
	1.5P以下
	套
	
	（移机是指拆除及重新安装）   1.三楼以上为高空作业。                  
2、拆机后不再含安装，则收取不超过40%费用。
3.以上费用已包含高空作业费。

	
	
	2P
	套
	
	

	
	
	3P
	套
	
	

	
	
	5P
	套
	
	

	13
	空调移机内机移机
	1.5P以下
	台
	
	

	
	
	2P
	台
	
	

	
	
	3P
	台
	
	

	
	
	5P
	台
	
	

	14
	空调移机外机移机
	1.5P以下
	台
	
	

	
	
	2P
	台
	
	

	
	
	3P
	台
	
	

	
	
	5P
	台
	
	

	15
	室外高空作业
	
	台
	
	

	16
	清洗普通清洗
	滤网、外壳清洗
	台
	
	批量5台以上按**元/台

	17
	清洗深度和通排水管
	含内外机高温消毒清洗、清洗滤网、通排水管
	台
	
	批量5台以上按**元/台

	18
	打孔
	墙体打孔
	
	
	批量5台以上按**元/台


